土壤热通量传感器

土壤热通量传感器（又称“土壤热通量板”、“热流计”）

主要用于测量土壤的能量平衡和土壤层的热传导率。

产品特点：

• 符合WMO世界气象组织规范（CIMO Guide）； 
• 适用于各种恶劣环境；
• 灵敏度高；
• 使用方便、免维护。

产品参数：

工作温度： -40℃～+55℃ 
灵 敏 度： 15～60w/(m2•mv) 
量 程： ±100w/m2 
信号范围： ±5mv（添加变送器后信号输出为0-2V或4-20mA）
精 度： ±5% 
传 感 器： 热电堆

硬件参数：

供电电压：7-24V（电流型12-24V）

电流负载：100欧姆

电压负载：>10M欧姆

线缆配置：三芯屏蔽（2米）